化学工程与环境学院科研实验室安全巡查记录表（试行）

巡查日期/时间：20   -   -   /     时     分

巡查小组成员（签字）：

| 项目分类 |  | 检查描述 | 实验室房号及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内务管理 | 制度 | 1.实验室每周自查表是否翔实记录 2.是否有安全责任人和通过安全考试 3.实验室是否安排值日等制度 4.指导教师每周是否进实验室巡查并指导实验1次以上 |  |
|  | 地面 | 进出通道是否堵塞，是否有易燃杂物 |  |
| 实验管理 | 备案、规范 | - 新实验、高温高压是否报备 - 是否存在少于2人在实验室做实验情况 - 实验服、护目镜、鞋等是否符合要求 - 实验进行中无人值守 - 实验室门开无人 |  |
|  | 防护 |  |  |
|  | 离开实验室 |  |  |
| 水电消防安全 | 水 | 是否有漏水现象 |  |
|  | 电 | 1.是否有接线板在地面或多个串联 2.电线私拉、老化、裸露 3.超报废年限用电设备 |  |
|  | 消防 | - 是否缺灭火器、灭火毯或灭火器摆角落难以取用 |  |
| 化学品安全、仪器管理 | 化学品试剂、样品 | 1.储存、使用是否符合要求 2.易燃试剂存量是否过多 3.易制毒化学品双人双锁 4.标签是否脱落、模糊 |  |
|  | 气瓶 | - 储存/使用是否符合 - 是否有漏气检查 - 状态标识是否符合实际 - 钢瓶是否过厂家检验期 |  |
|  | 仪器设备 | - 是否存在高温高压设备安全隐患 - 高温装置是否加装保护预警装置 - 是否有明火危险源:电吹风、酒精灯 |  |
|  | 废液区 | 是否有暂存区标识，地面是否有渗漏 |  |
| 其他问题 |  |  |  |

填表说明：不符合说明必要时拍照留存。表格填不下时可附页说明。每季度各安全小组需要至少巡查一次并填写记录。